公开《唐河龙山风电场110kV升压站工程》环境影响评价的信息

（第二次）

本项目在环境影响评价过程中需进行公众参与调查，依照《环境影响评价公众参与暂行办法》（国家环保总局2006年2月14日，环发2006【28号】）规定和要求，现将唐河龙山风电场110kV升压站工程的环境影响评价信息公示如下：

- （一）建设项目情况简述

项目名称：唐河龙山风电场110kV升压站工程

建设单位：南阳润唐新能源有限公司

项目概述：（1）建设地点：河南省南阳市唐河县城南部，西塔院村北约1200m、省道S240东2.5km、风电场中心区域的小山坡上。东北距祈仪乡约8.2km，西南距湖阳镇约3km。

（2）建设内容及规模：新建一座110kV升压站，新建1×40MVA主变压器。升压站呈矩形型布置，东西向长86.5m，南北向长97m，围墙内占地面积为0.84hm2。

- （二）建设项目对环境可能造影响的概述

（1）水污染环境影响分析

本项目水污染源主要为生活污水，生活污水通过处理后用作升压站周边的绿化，不外排。

（2）声环境影响分析

本项目产生的噪声为正常运行时变压器、配电装置等产生噪声，经预测，东、南、西、北厂界处噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准限值的要求。

（3）固体废物环境影响分析

本项目建成后，产生的固体废物主要为生活垃圾，集中收容后，由环卫部门统一清运，不会对当地环境产生影响。本项目升压站事故时产生的固废为变压器事故排油，本项目设有事故油池，事故排油由厂家回收或有资质单位处置。

（4）电磁环境影响分析

通过现场本底监测和类比分析，本项目110kV升压站产生的电磁环境影响很小，不会对周围环境产生电磁辐射影响。

- （三）预防或者减轻不良环境影响的对策和措施要点

本项目水污染主要为生活污水，生活污水经处理后对于厂界周围绿化，不外排；本项目位于龙山山坡平缓处，离居民区很远，并且通过优选设备、减振降噪，本项目产生的噪声可达到相应标准要求；生活垃圾由环卫部门集中收集处理，事故排油由厂家回收或由有资质单位处理，不会对周围环境产生影响；本项目远离居民区，对周围环境噪声的电磁环境影响非常小。

- （四）环境影响报告表提出的环境影响评价结论要点

本项目在认真落实本报告环保措施后，各项污染物均达标排放，从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。

- （五）公众查阅环境影响报告表简本的方式和期限

有关本工程的环境影响情况，公众可从以下网站查阅本项目环境影响报告表的简本（http://www.ceedi.com.cn/）

公众查阅环境影响报告表简本的有效时间为2014年9月1日~2014年9月15日。

- （六）征求公众意见的范围和主要事项

本次环境影响评价征求公众意见的范围为可能受到本工程环境影响的个人。

征求公众意见的主要事项：①对本地区环境质量是否满意；②当地存在的主要环境问题是什么；③本工程建设对当地产生的主要环境影响；④营运期间需要加强哪方面的环保措施；⑤从环保角度，对本工程建设所持的态度。

- （七）征求公众意见的具体方式

①发放公众参与调查表；②项目周边的居民向建设单位或环境影响评价报告编制单位以电话、书信、网上留言的形势提出对该项目的意见。

- （八）公众提出意见的起止时间

公众对本项目环境保护提出意见的有效时间为2014年9月1日~2014年9月15日。

- （九）联系方式

对本项目的环境保护方面的意见和建议以及公众认为需要向建设单位或者环境影响评价机构索取补充信息的，可在上述时间通过以下方式联系：

建设项目的建设单位的名称和联系方式

建设单位：南阳润唐新能源有限公司

联系地址：南阳市唐河县产业集聚区

联系人：刘玉杰

联系电话：15069150373

电子邮件： liuyujie@tianrun.cn

承担评价工作的环境影响评价机构的名称和联系方式

环境影响评价机构名称：中国电子工程设计院

联系地址：北京市海淀区万寿路27号

联系人：董鹏华

联系电话：010-68207693

电子邮件：dongpenghua@ceedi.cn

环境影响报告审批单位的名称和联系方式：

环境影响报告审批单位：河南省南阳市环保局

联系地址：南阳市卧龙区文化路488号

联系电话：0377-65013179

联系人：刘工